## 鋁線槽系列規格表
序號 | 型錄頁 | 大類 | 料號 | 品名 | 外寬(mm) | 外高(mm) | 電路槽寬(mm) | 板厚(mm) | 安裝方式 | 安裝位置 | 出光方向 | 電壓 | 色溫選項 | IP防護等級 | 適用場景 | 特殊功能 | 可選顏色 | 對應配件料號 | 定價(NT$) | 計價單位 | 備註
1 | P002 | 天花回光槽 | HB128 | 半圓款向上發光回光槽（附燈條） | 95.5 | 72 | 10 |  | 明裝/嵌入 | 天花頂角 | 向上（回光漫射） | N/A（附燈條） | 6000K, 4000K, 3000K | N/A | 客廳, 臥室, 餐廳, 酒店, 商業空間 | 一鍵三色溫切換, 流水式出光效果 | 白 | HB128X | 2500 | /M | 頂角回光；光源隱於天花；漫反射光線柔和均勻
2 | P002 | 配件 | HB128X | HB128固定件 |  |  |  |  | N/A | 天花 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HB128 | 100 | /組 | HB128專用；屋板固定+牆面固定各一款
3 | P003 | 超薄斜角懸浮鋁槽 | HB381A | 超薄斜角照射懸浮鋁槽 | 75 | 30 | 10 |  | 嵌入 | 天花 | 斜照（向牆面） | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 走廊, 酒店 |  | 白 |  | 1800 | /M | 斜角出光照射頂面；弧形導光反射；懸浮吊頂視感
4 | P003 | 嵌入斜照偏光 | HB011 | 嵌入斜照偏光（油漆補土款） | 86 | 57 | 20 |  | 嵌入/批土 | 天花 | 向下斜照 / 向上洗頂 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間 | 雙向出光（向下洗牆/向上洗頂） | 白 |  | 1500 | /M | 批土施作；確定位置→放裂縫網→批灰→安裝
5 | P003 | 嵌入斜照偏光 | HB188 | 嵌入斜照偏光（石膏夾板款） | 70 | 68 | 10 |  | 嵌入/夾板 | 天花 | 斜照偏光 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 商業空間 |  | 白 |  | 1500 | /M | 適用石膏夾板施作；偏光洗牆效果佳
6 | P003 | 斜照懸浮吊頂型材 | HB381 | 斜照懸浮吊頂型材（洗頂用） | 52 | 44 | 12 |  | 嵌入/暗裝 | 天花 | 斜照洗頂 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 商業空間 | 懸浮吊頂效果 | 白 |  | 2200 | /M | 搭配燈帶使用
7 | P003 | 斜照懸浮吊頂型材 | HB381B | 斜照懸浮吊頂型材（洗牆用） | 78 | 62 | 12 |  | 嵌入/暗裝 | 天花/牆面 | 斜照洗牆 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 商業空間 | 懸浮吊頂效果 | 白 |  | 2500 | /M
8 | P004 | 嵌入式無邊框偏光洗牆 | HB186 | 嵌入式無邊框偏光洗牆 | 94 | 38 | 20 |  | 嵌入 | 天花 | 偏光斜照洗牆 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 商業空間, 酒店 | 無邊框設計, 弧形引光偏光 | 白 |  | 1800 | /M | 弧形引光精準控制光走向
9 | P004 | 弧面雙向回光槽 | HB10049 | 弧面雙向發光回光槽 | 116 | 35 | 12 |  | 嵌入 | 天花 | 雙向（向上＋向下） | N/A | N/A | N/A | 商業空間, 辦公室, 公共場所 | 雙向出光, 弧面設計 | 白 |  | 2500 | /M | 上下雙向出光；適合商業吊頂線性照明
10 | P004 | 防眩弧面懸浮鋁槽 | HB139A | 防眩弧面引光懸浮鋁槽（窄面款） | 97 | 18.8 | 10 |  | 嵌入 | 天花 | 斜照（Ceiling return light） | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 辦公室, 商業空間 | 防眩設計, 弧面引光 | 白 |  | 1500 | /M | A款窄面；弧形出光懸浮效果
11 | P004 | 防眩弧面懸浮鋁槽 | HB139B | 防眩弧面引光懸浮鋁槽（寬面款） | 134 | 18.8 | 10 |  | 嵌入 | 天花 | 斜照（Ceiling return light） | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 辦公室, 商業空間 | 防眩設計, 弧面引光 | 白 |  | 2000 | /M | B款寬面
12 | P005 | 極窄系列 | HB016 | 極窄弧邊洗牆款 | 44 | 33 | 12 |  | 嵌入 | 天花 | 斜照洗牆 | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 走廊 |  | 白 |  | 1400 | /M | 極窄邊框；懸浮吊頂視感
13 | P005 | 極窄系列 | HB137 | 極窄版吊頂線型燈（預埋款） | 40.9 | 51.6 | 10 |  | 嵌入/預埋 | 天花 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 辦公室 | 預埋施工款 | 白 |  | 1200 | /M | 施工時預先置入
14 | P005 | 極窄系列 | HB138 | 極窄版吊頂線型燈（批土款） | 41 | 51 | 12 |  | 嵌入/批土 | 天花 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 辦公室 | 批土施工款 | 白 |  | 1300 | /M | 適合後期批土施作
15 | P005 | 單邊線型燈 | HB4418 | 單邊線型燈 | 44 | 18.5 | 10 |  | 明裝/嵌入/側面安裝 | 天花/牆面 | 向下 / 向上（可選） | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 走廊, 商業空間 |  | 白 |  | 800 | /M | 可上下及側面安裝；懸浮吊頂或回形邊頂皆適用
16 | P006 | 明裝免吊頂頂角 | HB198 | 明裝免吊頂天花頂角（油漆披土款） | 97 | 55 | 8 |  | 明裝 | 頂角 | 向下洗牆 / 向上洗頂 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 商業空間 | 免吊頂, 免開槽, 代替石膏線 | 白 |  | 1500 | /M | 收口盲片另購$200/兩片
17 | P006 | 配件 | HB198蓋片 | HB198收口盲片 |  |  |  |  | N/A | 頂角 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HB198 | 200 | /兩片 | HB198雙邊收口盲片
18 | P006 | 雙路發光牆沿線型燈 | HG21 | 雙路發光牆沿線型燈 | 128 | 36.7 |  |  | 懸浮吊頂/明裝 | 牆面/頂角 | 雙向（向上＋向下） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 | 雙眼皮燈帶效果 | 白 |  | 1800 | /M | 懸浮吊頂搭配雙眼皮燈帶；隱藏燈具兼美化空間
19 | P006 | 頂角線型燈 | HB085 | 雙面隱形發光頂角線型燈 | 85 | 85 |  |  | 明裝 | 頂角 | 雙向（向上洗頂＋向下洗牆） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 | 雙面發光, 防眩目不刺眼 | 白, 黑 |  | 1500 | /M | 天花板不用開槽；頂角/立面安裝皆可
20 | P007 | 頂角線型燈 | CN001 | 邊角雙向線型燈 | 69 | 69 | 10 |  | 明裝/免吊頂 | 頂角 | 雙向（向上＋向下） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 商業空間 | 45度分體式設計, 施工更快捷 | 白, 黑 |  | 1800 | /M | 線材/變壓器另售(參考P40)；45度設計貼合牆角頂邊
21 | P007 | 頂角線條燈槽 | 9036B | 頂角線條燈槽 | 90 | 36 | 10 |  | 明裝 | 頂角 | 斜照 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 商業空間 |  | 白（白邊） |  | 1200 | /M | 不做吊頂也有燈帶效果；90°頂角自然亮燈
22 | P007 | 向上發光回光槽 | HB003 | 向上發光回光槽 | 50 | 37 |  |  | 明裝/嵌入 | 天花/牆面 | 向上 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 商業空間 |  | 白, 黑 |  | 1500 | /M | 光線向上反射；間接照明氛圍
23 | P007 | 牆面腰際線型燈 | HB195A | 牆面腰際線型燈（油漆型款） | 97 | 42 |  |  | 嵌入 | 牆面 | 向上（腰際回光） | N/A | N/A | N/A | 臥室, 客廳, 走廊, 酒店 | 見光不見燈, 側邊可刮灰隱藏燈體 | 白 |  | 1800 | /M | 距天花板30~50cm安裝效果最佳
24 | P008 | 常用型材 | L0809V/S | 常用線槽型材 8×9mm | 8 | 9 | 5 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 150 / 160 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動；最長3m；非標尺寸另加裁費$250/剪
25 | P008 | 常用型材 | L1010V/S | 常用線槽型材 10×10mm | 10 | 10 | 8 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 150 / 160 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
26 | P008 | 常用型材 | L1210V/S | 常用線槽型材 12×10mm | 12 | 10 | 10 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 180 / 200 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
27 | P008 | 常用型材 | L1510V/S | 常用線槽型材 15×10mm | 15 | 10 | 10 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 200 / 220 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
28 | P008 | 常用型材 | L1712V/S | 常用線槽型材 17×12mm | 17 | 12 | 12 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 250 / 300 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
29 | P008 | 常用型材 | L2010V/S | 常用線槽型材 20×10mm | 20 | 10 | 15 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 280 / 320 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
30 | P008 | 常用型材 | L121 | 常用線槽型材 20×15mm（明裝） | 20 | 15 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白 |  | 300 | /M | 不含光源及驅動
31 | P008 | 常用型材 | L617/9 | 常用線槽型材 21×10mm | 21 | 10 | 17 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 350 / 400 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動；燈板寬17mm
32 | P008 | 常用型材 | L2020V/S | 常用線槽型材 20×20mm | 20 | 20 | 18 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 450 / 500 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
33 | P008 | 常用型材 | L3020V/S | 常用線槽型材 30×20mm | 30 | 20 | 20 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 650 / 700 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
34 | P008 | 常用型材 | L5020V/S | 常用線槽型材 50×20mm | 50 | 20 | 20 |  | 明裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 750 / 800 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
35 | P009 | 常用型材 | L3535V/S | 常用線槽型材 35×35mm | 35 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 900 / 1000 | 明裝/嵌入 /M | 支援吸頂/懸掛/固定/嵌入安裝
36 | P009 | 常用型材 | L4035V/S | 常用線槽型材 40×35mm | 40 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 1000 / 1100 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
37 | P009 | 常用型材 | L5035V/S | 常用線槽型材 50×35mm | 50 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 1100 / 1200 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
38 | P009 | 常用型材 | L6035V/S | 常用線槽型材 60×35mm | 60 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 1300 / 1450 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
39 | P009 | 常用型材 | L7035V/S | 常用線槽型材 70×35mm | 70 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 1550 / 1700 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
40 | P009 | 常用型材 | L8035V/S | 常用線槽型材 80×35mm | 80 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 1800 / 2000 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
41 | P009 | 常用型材 | L0035V/S | 常用線槽型材 100×35mm | 100 | 35 | 20 |  | 明裝/吊裝/嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白（霧面/透明罩） |  | 2200 / 2400 | 明裝/嵌入 /M | 不含光源及驅動
42 | P009 | 常用型材 | L118 | 明裝斜照發光條型材 |  |  | 5 |  | 明裝 | 地板邊條/牆面 | 斜照 | N/A | N/A | N/A | 通用 | 可磁吸安裝 | 白 |  | 650 | /M | 地板收邊或壁面裝飾用
43 | P009 | 常用型材 | L118A | 極窄修飾發光邊條型材 |  |  | 5 |  | 嵌入 | 地板邊條/牆面 | 斜照 | N/A | N/A | N/A | 通用 | 極窄修飾邊條 | 白 |  | 650 | /M
44 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L509B2 | 黑色鋁支架明裝 20×12（黑罩） | 20 | 12 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩＋黑色支架 |  | 350 | /M | 不含光源及驅動
45 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L509B1 | 黑色鋁支架明裝 20×12（白罩） | 20 | 12 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩＋黑色支架 |  | 300 | /M | 不含光源及驅動
46 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L505B2 | 黑色鋁支架明裝 17×12（黑罩） | 17.4 | 12.1 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩＋黑色支架 |  | 450 | /M | 不含光源及驅動
47 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L505B1 | 黑色鋁支架明裝 17×12（白罩） | 17.4 | 12.1 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩＋黑色支架 |  | 400 | /M | 不含光源及驅動
48 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L617B2 | 黑色鋁支架明裝 24×10（黑罩） | 24 | 10 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩＋黑色支架 |  | 550 | /M | 不含光源及驅動
49 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L617B1 | 黑色鋁支架明裝 24×10（白罩） | 24 | 10 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩＋黑色支架 |  | 500 | /M | 不含光源及驅動
50 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L616B2 | 黑色鋁支架明裝 19×13（黑罩） | 19 | 13 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩＋黑色支架 |  | 500 | /M | 不含光源及驅動
51 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L616B1 | 黑色鋁支架明裝 19×13（白罩） | 19 | 13 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩＋黑色支架 |  | 450 | /M | 不含光源及驅動
52 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L123B2 | 黑色鋁支架明裝 24×20（黑罩） | 24 | 20 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩＋黑色支架 |  | 650 | /M | 不含光源及驅動
53 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L123B1 | 黑色鋁支架明裝 24×20（白罩） | 24 | 20 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩＋黑色支架 |  | 600 | /M | 不含光源及驅動
54 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L724A2 | 黑色鋁支架明裝 30×20（黑罩） | 30 | 20 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩＋黑色支架 |  | 900 | /M | 不含光源及驅動
55 | P010 | 黑色鋁支架明裝型 | L724A1 | 黑色鋁支架明裝 30×20（白罩） | 30 | 20 |  |  | 明裝 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩＋黑色支架 |  | 800 | /M | 不含光源及驅動
56 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L508B2 | 黑色鋁支架嵌入 25×7（黑罩） | 25 | 7 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩 |  | 400 | /M | 不含光源及驅動
57 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L508B1 | 黑色鋁支架嵌入 25×7（白罩） | 25 | 7 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩 |  | 350 | /M | 不含光源及驅動
58 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L613B2 | 黑色鋁支架嵌入 25×14（黑罩） | 25 | 14 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩 |  | 450 | /M | 不含光源及驅動
59 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L613B1 | 黑色鋁支架嵌入 25×14（白罩） | 25 | 14 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩 |  | 400 | /M | 不含光源及驅動
60 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L223B2 | 黑色鋁支架嵌入 30×20（黑罩） | 30 | 20 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩 |  | 700 | /M | 不含光源及驅動
61 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L223B1 | 黑色鋁支架嵌入 30×20（白罩） | 30 | 20 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩 |  | 600 | /M | 不含光源及驅動
62 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L724B2 | 黑色鋁支架嵌入 43×20（黑罩） | 43 | 20 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 黑色罩 |  | 950 | /M | 不含光源及驅動
63 | P010 | 黑色鋁支架嵌入型 | L724B1 | 黑色鋁支架嵌入 43×20（白罩） | 43 | 20 |  |  | 嵌入 | 通用 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 通用 |  | 白色罩 |  | 850 | /M | 不含光源及驅動
64 | P011 | 埋地線條燈 | CN4001 | 嵌入式埋地線條燈 20×15 | 20 | 15 |  |  | 埋地 | 地面 | 向上 | ≤DC24V | N/A | IP67 | 地面景觀, 走廊, 公共場所 | 防水耐高溫, 抗壓性高, 耐腐蝕 | 白（鋁合金＋PC罩） |  | 1400 | /M | 需搭配防水低壓燈帶（套管或水底燈帶均可）
65 | P011 | 埋地線條燈 | CN635 | 嵌入式埋地線條燈 30×20 | 30 | 20 |  |  | 埋地 | 地面 | 向上 | ≤DC24V | N/A | IP67 | 地面景觀, 走廊, 公共場所 | 防水耐高溫, 抗壓性高 | 白（鋁合金＋PC罩） |  | 1600 | /M | 需搭配防水低壓燈帶
66 | P011 | 埋地線條燈 | CN632A | 嵌入式埋地線條燈 28×11（薄款） | 28 | 11 |  |  | 埋地 | 地面 | 向上 | ≤DC24V | N/A | IP67 | 地面景觀, 走廊, 公共場所 | 防水耐高溫, 超薄設計 | 白（鋁合金＋PC罩） |  | 1600 | /M | 需搭配防水低壓燈帶；超薄款
67 | P011 | 埋地線條燈 | CN635A | 嵌入式埋地線條燈 30×20（加寬款） | 30 | 20 |  |  | 埋地 | 地面 | 向上 | ≤DC24V | N/A | IP67 | 地面景觀, 走廊, 公共場所 | 防水耐高溫, 抗壓性高 | 白（鋁合金＋PC罩） |  | 1800 | /M | 需搭配防水低壓燈帶
68 | P011 | 玻璃導光槽 | LX1015 | 明裝立面玻璃固定導光槽 | 35 | 35 | 8 |  | 明裝 | 地面/立面玻璃 | 向上/側向 | N/A | N/A | N/A | 玻璃隔間, 展示, 商業空間 |  | 黑 |  | 2500 | /M | 適用9~13mm玻璃；配合矽膠條固定
69 | P011 | 玻璃導光槽 | LX1016 | 暗裝玻璃固定導光槽 | 35 | 35 | 8 |  | 暗裝/埋地 | 地面/立面玻璃 | 向上/側向 | N/A | N/A | N/A | 玻璃隔間, 展示, 商業空間 |  | 黑 |  | 3000 | /M | 適用9~13mm玻璃
70 | P011 | 玻璃導光槽 | LX1025 | 玻璃雙面發光卡槽 | 35 | 40 | 13.2 |  | 明裝/嵌入 | 玻璃隔間 | 雙向（玻璃兩側） | N/A | N/A | N/A | 玻璃隔間, 展示, 商業空間 | 雙面發光 | 黑 |  | 2200 | /M | 適用9~13mm玻璃；玻璃兩側均勻發光
71 | P012 | 智能感應樓梯燈 | LTJD888 | 智能感應樓梯燈控制器 | 86 | 34 |  |  | 壁掛 | 樓梯牆面 | N/A | 110~220V 輸出DC24V | N/A | N/A | 樓梯 | 智能感應, 流水燈/跑馬燈/流水拖尾效果, 三段亮度調節, 含變壓器功能 | N/A | LTJD001 | 9000 | /台 | 可控最多32階；紅外線人體感應；尺寸L197×W86×H34mm
72 | P012 | 智能感應樓梯燈 | LTJD001 | 樓梯燈每級訊號端子 |  |  |  |  | N/A | 樓梯踏步 | N/A | N/A | N/A | N/A | 樓梯 | LTJD888配套訊號端子 | N/A | LTJD888 | 900 | /個 | 每級踏步一個；三芯訊號線連接主控器
73 | P012 | 踏步階梯燈 | L6527X | 向下發光線條階梯燈 | 55 | 24 |  |  | 明裝 | 踏步 | 向下（120°） | DC24V | N/A | N/A | 住商樓梯, 室外階梯, 景點, 社區, 公共建築 | 120°出光角, 耐衝擊航空鋁材 | 銀, 黑 |  | 2000 | /M | 鋁合金6063；出貨以1M為單位；如需剪裁收$150/次
74 | P012 | 扶手線條燈 | XL01X | 扶手線條燈 | 48 | 75 |  |  | 明裝 | 扶手 | 向下側照 | DC24V | 3000K, 4000K, 6000K | N/A | 室內樓梯, 走廊過道 | 可做流水效果（需另購控制器）, 自由拼接造型多變 | 黑 |  | 5000 | /M | 20W/M（含光源及驅動）；L1000×48×75mm；連接配件另電洽
75 | P013 | 踢腳線型燈 | LT00X | 鋁型材踢腳線（各色） | 80 | 9 |  |  | 明裝 | 踢腳 | N/A（不含光源） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊, 餐廳 | 可彎曲對應任何牆面角度, 覆蓋15mm地板縫隙 | 白, 金屬灰, 香檀色, 墨空灰, 漆灰色, 深灰色, 極黑色, 銀灰色 | LT90/91X, LT02/03X, LT01X | 1000 | /M（各色） | 不含光源；不同尺寸需另電洽
76 | P013 | 配件 | LT90/91X | 踢腳燈陽/陰角連接片 |  |  |  |  | N/A | 踢腳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LT00X | 250 | /個 | 陽角/陰角各一款
77 | P013 | 配件 | LT02/03X | 踢腳燈右/左側封口片 |  |  |  |  | N/A | 踢腳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LT00X | 200 | /個 | 左右封口各一款
78 | P013 | 配件 | LT01X | 踢腳燈中間連接片 |  |  |  |  | N/A | 踢腳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LT00X | 200 | /個
79 | P013 | 踢腳線型燈 | LT30 | 向下發光踢腳燈 | 40.1 | 10.7 |  |  | 明裝/嵌入 | 踢腳 | 向下 | DC24V | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 | 向下發光 | 太空銀, 黑色 |  | 1200 | /M | 牆面嵌入或蓋板開槽；安裝前請規劃線路
80 | P013 | 踢腳線型燈 | 7114 | 鋁材踢腳燈（長邊，黑色） | 71 | 14 |  |  | 明裝/暗裝 | 踢腳 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 |  | 黑色 |  | 1200 | /M | 隔板安裝或牆面內嵌；連接片/盲片請電洽
81 | P013 | 踢腳線型燈 | YQ013 | 鋁材踢腳燈（短邊，黑色） | 46 | 13 |  |  | 明裝/暗裝 | 踢腳 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 |  | 黑色 |  | 1000 | /M | 連接片/盲片請電洽
82 | P014 | 牆角線型燈 | HWA5324 | 外90度牆角燈條 | 53 | 24 |  |  | 嵌入 | 牆角（外角） | 斜照 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間 | 適合陽角區域 | 白 |  | 800 | /M
83 | P014 | 牆角線型燈 | HWB4827 | 內90度牆角燈條 | 48 | 27 |  |  | 嵌入 | 牆角（內角） | 斜照 | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間 | 適合陰角區域 | 白 |  | 800 | /M
84 | P014 | 牆面中間連接 | HB639 | 牆面中間連接（窄板，油漆批土款） | 56 | 15 |  |  | 嵌入/批土 | 牆面 | 向前（平射） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間, 衣櫃接縫 |  | 白 |  | 700 | /M | 更多尺寸規格請電洽
85 | P014 | 牆面中間連接 | 639B | 牆面中間連接（窄板，夾板用） | 55 | 14.5 |  |  | 嵌入/夾板 | 牆面 | 向前（平射） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間, 衣櫃接縫 |  | 白 |  | 700 | /M
86 | P014 | 牆面中間連接 | 2006D | 牆面中間連接（寬板，油漆批土款） | 60.2 | 13 |  |  | 嵌入/批土 | 牆面 | 向前（平射） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間 |  | 白 |  | 800 | /M
87 | P014 | 牆面中間連接 | 2006E | 牆面中間連接（寬板，夾板用） | 60.2 | 13 |  |  | 嵌入/夾板 | 牆面 | 向前（平射） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 走廊, 商業空間 |  | 白 |  | 800 | /M
88 | P014 | 多功能線條型材 | YQ0161 | 多功能線條型材（白色） | 80 | 36.5 | 9.6 |  | 明裝 | 踢腳/天花頂角/牆面 | 向下/向上/向前（依安裝方式） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 | 踢腳/洗頂/洗牆三用, 陰角線/陽角線兩款 | 白色 |  | 1600 | /M
89 | P014 | 多功能線條型材 | YQ0163 | 多功能線條型材（黑色） | 80 | 36.5 | 9.6 |  | 明裝 | 踢腳/天花頂角/牆面 | 向下/向上/向前（依安裝方式） | N/A | N/A | N/A | 客廳, 臥室, 走廊 | 踢腳/洗頂/洗牆三用 | 黑色 |  | 1700 | /M
90 | P015 | 可彎曲鋁線槽 | LS1513UD | 可彎曲弧形鋁線槽（15×13） | 15 | 13 | 9 |  | 嵌入 | 天花/牆面 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 特殊造型空間, 商業空間, 弧形天花 | 可水平彎曲, 可向外彎, 可向內彎 | 白 |  | 700 | /M | 手工製作存在誤差；計費單位1米；正常出貨3M/條（含上蓋矽膠）
91 | P015 | 可彎曲鋁線槽 | LS2012MD | 可彎曲弧形鋁線槽（20×12） | 20 | 12 |  |  | 嵌入 | 天花/牆面 | 向下 | N/A | N/A | N/A | 特殊造型空間, 商業空間, 弧形天花 | 可彎曲弧形 | 白 |  | 900 | /M | 手工製作存在誤差；計費單位1米
92 | P015 | 可彎折異形燈帶 | LT241201X | 可彎折異形燈帶（8mm） | 8 |  |  |  | 嵌入/通用 | 通用 | 向前（側向） | DC24V | 6000K, 4000K, 3000K | N/A | 特殊造型空間, 弧形天花, 商業空間 | 可彎折異形, 裁剪距離5cm | 白（2835燈珠） |  | 300 | /M | 2835-24V-120燈(8mm)；功率10W/M；光效120Lm/W；變壓器另售(參考P40)